## Slide 1: Dynamique des fluides réels Perte de charge

## Slide 2: Objectifs
Définir la notion de pertes de charge
Appliquer et représenter graphiquement le théorème de BERNOULLI généralisé
Déterminer les pertes de charge singulières
Déterminer les pertes de charge régulières
Utiliser les abaques industriels, les nomogrammes, les tableaux Pont à Mousson
Utiliser les formules empiriques de calculs de pertes de charge régulières
Expliquer la notion de coup de bélier
Citer la notion de rayon hydraulique
Donner un exemple d’application d’écoulement libre

## Slide 3: Les pertes de charge
Fluide parfait
Fluide réel
Une partie de l’énergie mécanique est dissipée en chaleur en raison des frottements

## Slide 4: Th BERNOULLI et pertes de charge
S1
u1
z1
P1
1
2
S2
u2
z2
P2
Ep(position) 1+ Ep(pression)1 + Ec1 = Ep(position)2 + Ep(pression)2 + Ec2 + Q

## Slide 5: Th BERNOULLI et pertes de charge
S1
u1
z1
P1
1
2
S2
u2
z2
P2

## Slide 6: Th BERNOULLI et pertes de charge
S1
u1
z1
P1
1
2
S2
u2
z2
P2

## Slide 7: Les pertes de charge
Fluide parfait
Fluide réel
HA
HB
HC
HD
En mCE, en terme de hauteur H
En Pa, en terme de pression P
Unités

## Slide 8: Théorème de BERNOULLI généralisé
Section constante

## Slide 9: Théorème de BERNOULLI généralisé
Section variable
P0 (v0 = 0)

## Slide 10: Les pertes de charge sur trajet
Pression absolue
1
ne
ns
coude
2
n

## Slide 11: Rétrécissement brusque

## Slide 12: Théorème de BERNOULLI généralisé

## Slide 13: Théorème de BERNOULLI généralisé
Avec une turbine dans le circuit

## Slide 14: Théorème de BERNOULLI généralisé
Avec une pompe dans le circuit

## Slide 15: Types de pertes de charge
Singulières
Dues aux accidents
Régulières
Le long de l’écoulement

## Slide 16: Types de pertes de charge
Singulières
Régulières
J = pertes de charge unitaire

## Slide 17: Calcul pertes de charge singulières
Tableau
Longueur équivalente
Tableau et/ou nomogramme
Rajout à la longueur de conduite réelle
Pertes de charge totale

## Slide 19: Les pertes de charges singulières
Zone de turbulence

## Slide 20: Singularités
Robinet-vanne à opercule fermée
Robinet d’isolement
Faible perte de charge
sauf en fin de course
Opercule
Robinet-vanne à opercule

## Slide 21: Singularités
Vannes papillon

## Slide 22: Ecoulement d’un fluide réel en présence d’un obstacle en fonction de la vitesse
Vanne papillon
↗ vitesse
= obstacle

## Slide 23: Calcul pertes de charge singulières
Tableau
Longueur équivalente
Tableau et/ou nomogramme
Rajout à la longueur de conduite réelle
Pertes de charge totale

## Slide 24: La cavitation au passage d’une vanne
+

## Slide 25: Singularités
Clapet battant
Robinet à tournant
(1/4 de tour)
Notes: ls sont constitués d'un corps et d'un obturateur appelé tournant se déplacant dans un mouvement de rotation perpendiculaire à la direction du fluide.
Le corps et le tournant possèdent des lumières ou orifices qui se superposent à l'ouverture ou se contrarient à la fermeture.
Ils servent de robinet d'isolement dans la majorité des cas. Certains robinets à tournant peuvent néanmoins parfaitement régler des débits tout en assurant un rôle d'isolement.
Ce sont des robinets quart de tour

## Slide 26: Cc= f(forme orifice)
Ajutages ou orifices
Rentrant
(de BORDA)
Forme de tuyère
En mince paroi (trou rond , rectangulaire)
Cc = 0,6
Cc = 1
Cc = 0,5

## Slide 27: Types de pertes de charge
Singulières
Régulières
J = perte de charge unitaire

## Slide 28: Calcul pertes de charge régulières
Formules empiriques
Nomogramme
Tableau
(Pont à Mousson)
Valables pour de l’eau uniquement

## Slide 29: Canalisation en fonte ductile (PAM)
Tableau (PAM) utilisable pour de l’eau uniquement
Contrôle revêtement intérieur en mortier de ciment de tuyaux en fonte ductile
Copyright PAM - France
Copyright PAM - France
Chantier adduction eau (Alger)

## Slide 31: Rugosité absolue
 ou k

## Slide 32: Calcul pertes de charge régulières formules empiriques
CHEZY
DARCY
LEVY
CALMON -LECHAPT

## Slide 33: Calcul pertes de charge régulières
Formules empiriques
Nomogramme
Tableau
(Pont à Mousson)
Valables pour de l’eau uniquement

## Slide 34: Calcul pertes de charge singulières (retour)
Longueur équivalente
Par
tableau et/ou nomogramme
Rajout à la longueur de conduite réelle
Pertes de charge totale

## Slide 35: Exercice d’application : calcul des pertes de charge
Calculer les PDC totales d’un circuit constitué par une conduite en fonte de 1300 mètres, d’un diamètre de 200 mm, et d’une rugosité absolue de 0,1 mm.
De l’eau circule dans la conduite au débit de 3000 L/min.
On retrouve dans le circuit 4 coudes de courbure moyenne ou tés coniques 3/4 et 4 clapets de retenue à battants (ouverts).

## Slide 37: Exercice d’application : calcul des pertes de charge
Calculer les PDC totales d’un circuit constitué par une conduite en fonte de 1300 mètres, d’un diamètre de 200 mm, et d’une rugosité absolue de 0,1 mm.
De l’eau circule dans la conduite au débit de 3000 L/min.
On retrouve dans le circuit 4 coudes de courbure moyenne ou tés coniques 3/4 et 4 clapets de retenue à battants (ouverts).
Htot = 16,5 mCE

## Slide 38: Coup de bélier
- Onde de pression
- Dépression, surpression
- Détérioration installation

## Slide 39: Coup de bélier

## Slide 40: Coup de bélier : mise à profit
Bélier hydraulique
- Pompage d’eau sans moteur
- 20% de l’eau remontée
Système autonome

## Slide 42: Ecoulement libre
Notes: :Benoit Sarrazin recherche sur l’eau de ruissellement avec les débits dans les canaux
Évaluation de la hauteur d’eau avec capteur de pression

## Slide 43: Ecoulement libre
z1
z2

## Slide 44: Ecoulement libre

## Slide 45: Ecoulement libre
La valeur de la pente fixe les pertes de charge
Notes: :Benoit Sarrazin recherche sur l’eau de ruissellement avec les débits dans les canaux
Évaluation de la hauteur d’eau avec capteur de pression

## Slide 46
Ce qu’il faut retenir
La définition du fluide réel
Grâce à la notion de pertes de charge
Les deux types de pertes de charge
Les méthodes de calcul (abaques, nomogrammes, et tableaux Pont à Mousson)
La méthode de calcul par formule empirique
L’application du théorème de BERNOULLI généralisé (avec turbine et/ou pompe dans le circuit)
La notion de coup de bélier
Comment le mettre à profit
Le rayon hydraulique
Un exemple d’écoulement libre : celui du drainage